## Лист1
"Затверджую"
Директор КНП "ВОДКЛ Вінницької обласної Ради"
Паненко В.В.
04.01.2022 р.
Табель оснащення
КНП "Вінницька обласна дитячя клінічна лікарня Вінницької обласної Ради"
на 2022 рік згідно наказу №13 від 04.01.2022р. "Про формування табеля оснащення на 2022р."
№ | Структурний підрозділ | Назва обладнання | Тип апарату | Наявність станом на 04.01.2022р.
1. | АІТ | Апарати ШВЛ |  | 12
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів Hamilton C2 | 1
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів Hamilton С3 | 1
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів Hamilton C1 | 4
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів Сarina System | 2
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів BEAR-1000 | 1
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів «Малятко» | 1
|  |  | Апарат штучної вентиляції легенів Тесте Neumovent ts | 2
|  | Апарати ШВЛ транспортні |  | 2
|  |  | Набір для надання першої допомоги в комплекті з апаратом ШВЛ транспортним | 1
|  |  | Набір для надання першої доп.Life Base III із захисною сумкою, приліжковим утримувачем і з апаратом ШВЛ транспортним | 1
|  | Монітори пацієнта |  | 18
|  |  | Монітор контролю життєво-важливих функцій ЮМ-300 | 1
|  |  | Монітор пацієнта ВР-S510 | 1
|  |  | Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300І | 1
|  |  | Моніторний комплекс універсальний COLIN | 1
|  |  | Система моніторинга Вis Vista | 1
|  |  | Приліжковий монітор пацієнта BSM-3562, в комплекті | 7
|  |  | Центральна станція CNS-9101 для моніторів пацієнта BSM-3562 , в комплекті | 1
|  |  | Монітор модульний Q5 | 1
|  |  | Монітор пацієнта М9500 | 2
|  |  | С-ма моніторингу пацієнта IntelliVue МР20 | 2
|  | Пульсоксиметри |  | 14
|  |  | Пульсоксиметр Mars 2001 | 4
|  |  | Пульсоксиметр Rad-8 | 7
|  |  | Пульсоксиметр портативний MР 110 | 2
|  |  | Пульсоксиметр Ютасоксі-201 | 1
|  | Апарат для ультразвукової діагностики портативний |  | 1
|  |  | Датчик інтраопераційний 6-15МГц | 1
|  |  | Сканер ультразвуковий діагностичний Samsung HM70A | 1
|  | Перфузори |  | 18
|  |  | Насос шприцевий інфузійний АР 22 двоканальний | 2
|  |  | Насос шприцевий інфузійний SEP-21S PLUS | 2
|  |  | Перфузор BBraun Compact шприцевий інфузійний насос | 11
|  |  | Насос шприцевий інфузійний SEP-10S | 3
|  | Електричні відсмоктувачі |  | 11
|  |  | Відсмоктувач електричний В-40 | 1
|  |  | Аспіратор ATMOS C 161 Battery \DDS | 1
|  |  | Аспіратор WM 10620 ACCUVAC Rescue електр. відсмоктувач | 2
|  |  | Відсмоктувач хірургічний | 2
|  |  | Ел.аспірац.насос Accuvac | 1
|  |  | Портативний аспіраційний відсмоктувач | 1
|  |  | Відсмоктувач мед. електричний модель "7А-23В" | 3
|  | Дефібрілятори |  | 2
|  |  | Дефіблятор AED, Powerheart G3 pro | 2
|  | Система лікувального газопостачання |  | 1
|  |  | Реанімаційно хірургічна система лікувальних газів на основі рампи | 1
|  |  | Редуктор -панель | 1
|  |  | Зволожувач кисня з витратоміром (DIN) | 4
|  |  | Реанімаційно-хірургічна система лікувальних газів на основі генераторів кисню, комплект в складі : ємкість 100мл, скляна для витратоміра кисню із зволожувачем : MZ 103 F | 10
|  | Стимулятор периферійних нервів |  | 1
|  |  | Стимуплекс HNS 12 нервовий стимулятор | 1
|  | Апарат для плазмаферезу |  | 1
|  |  | Система забору плазми | 1
|  | Небулайзер |  | 1
|  |  | Небулайзер | 1
|  | Ларингоскоп (набір: ручка та 3 клинки №№1,2,3) |  | 5
|  |  | Ларінгоскоп з 3 клинками (набір) | 2
|  |  | Ларингоскоп складний (набір) | 2
|  |  | Набір: Ларингоскоп.ручка. | 1
|  | Набір для надання першої допомоги |  | 2
|  |  | Набір для надання першої допомоги COMBIBAG реанімаційний для дорослих та дітей | 1
|  |  | Сумка санітарна для надання мед.допомоги | 1
|  | Апарат для вимірювання артеріального тиску |  | 7
|  |  | Апарат для вимірювання кровяного тиску | 3
|  |  | Тонометр | 2
|  |  | Сфігмоманометр | 2
|  | Ліжка функціональні |  | 20
|  |  | Ліжко медичне функціональне ФМК | 1
|  |  | Ліжко функціональне дитяче | 5
|  |  | Ліжко реабілітаційне SOLIDO 4S | 1
|  |  | Ліжка медичні | 13
Медичні меблі
|  |  | Стійка для інфузій з поличками для перфузорів | 9
|  |  | Стійки пересувні для апаратури | 4
|  |  | Стіл анестезіологічний | 6
|  |  | Візок ТБФЗ (каталка мяка) | 1
|  |  | Коляска для інвалідів | 1
|  |  | Столик повивальний з підігрівом " Атон " | 2
|  |  | Теліжка лікарняна (каталка тверда) | 1
|  |  | Столик с-х | 1
|  | Шафи для медикаментів |  | 8
|  |  | Шафа для медикаментів прозорі | 1
|  |  | Шафа для медикаментів не прозорі | 5
|  |  | Шкаф медичний | 2
|  | Стіл операційний |  | 1
|  |  | Стіл операційний | 1
|  | Рециркулятори повітря |  | 15
|  |  | Рециркулятори повітря | 15
Інше обладнання
|  |  | Термобання-термостат ТW-2 | 1
|  |  | Центрифуга лабораторна клінічна | 1
|  |  | Бебі-Хайлер б.л | 1
|  |  | Мікроскоп Біолам | 1
|  |  | Вага дитяча електронні Гамма МД 6141 | 1
|  |  | Гігрометр | 4
|  | Кисневі намети |  | 3
|  |  | Палатка киснева-велика | 1
|  |  | Палатка киснева-мала | 2
|  | Апарат ШВЛ |  | 20
|  |  | Bear CUB 750 psv | 7
|  |  | Малятко | 1
|  |  | HAMILTON-C6 | 1
|  |  | HAMILTON-C2 | 2
|  |  | Newport E-360 | 1
|  |  | SLE 5000 | 1
Зав. відділенням А.І.Стародуб |  |  | SIPAP Infanr flow | 2
2. | АІТН |  | Intermed | 1
|  |  | Транспортний | 2
|  |  | Високочастотний Model 3100A | 1
|  |  | Транспортний SIRIO BABY 200 | 1
|  |  | Зволожувач до апарату ШВЛ | 1
|  | Інкубатори |  | 8
|  |  | Atom Infant Incubator | 7
|  |  | Транспортний Drager IT 1500 | 1
|  | Реанімаційні столи |  | 9
|  |  | Hill Rom | 1
|  |  | IW 950 | 4
|  |  | Lifetherm 2002 | 2
|  |  | TERMOKARE 2000KCE | 1
|  | Перфузори |  | 18
|  |  | АР22 | 9
|  |  | АР12 | 1
|  |  | Perfusor Compact | 3
|  |  | Perfusor Compact Plus | 1
|  |  | Aitecs | 1
|  |  | Р500 | 1
|  |  | SEP-21S Plus | 2
|  | Пульсоксиметри |  | 19
|  |  | Monitor vsign 10 | 1
|  |  | Model 2001 MARS | 4
|  |  | Портативний Novametrix | 1
|  |  | Radical-8 | 3
|  |  | Radical-7 | 2
|  |  | Nonin | 1
|  |  | Рад 97 | 2
|  |  | Novametrix Respironics | 5
|  | Монітори спостереження |  | 4
|  |  | Монітор пацієнта M30 | 1
|  |  | Colin Model ВР-88Next | 2
|  |  | Для вимірювання тискуВР-8800 С | 1
|  | Відсмоктувачі |  | 12
|  |  | Біомед | 3
|  |  | Medela | 3
|  |  | Vario | 3
|  |  | Accuvas Rescue | 2
|  |  | Портативний PA-1R | 1
|  | Мікроскоп тринокулярний | ХСМ-40 | 1
|  | Система обігріву пацієнта на операційному столі | Bear Hugger 775
|  | Електронні ваги |  | 3
|  | Лампа фототерапевтична |  | 7
|  |  | Neoblue mini LED | 5
|  |  | KLA-145 | 1
|  |  | Drager | 1
|  | Ларингоскоп |  | 2
|  | Сухожарова шафа | ГП-40 | 1
|  | Киснева система | Киснева система | 4
|  | Аналізатори |  | 12
|  |  | Автоматичний біохімічний аналізатор COBAS Integra 400 Plus | 1
|  |  | Автоматичний гематологічний аналізатор | 3
|  |  | Автоматичний токсикологічний аналізатор Viva ProE | 1
|  |  | Аналізатор газів крові EasyBloodGas | 1
|  |  | Аналізатор електролітів біологічних рідин організму Easy Lyte | 1
|  |  | Автоматичний біохімічний аналізатор Ассент-220S | 1
|  |  | Аналізатор мочі CL-50 | 2
|  |  | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BS-3000M | 1
| Зав. відділенням К.Т.Берцун |  | Коагулометр напівавтоматичний LabAnalyt C2 | 1
3. | ЦКДЛ | Фотометри |  | 10
|  |  | Спектрофотометр Солар | 2
|  |  | Фотометр МБА-540 | 2
|  |  | Фотоелектрокалориметр КФК-3 | 2
|  |  | Фотоелектроколориметр КФК З-01 | 4
|  | Мікроскопи |  | 22
|  |  | Микроскоп для морфологических исследований МИКМЕДво-1 | 1
|  |  | Мікроскоп XS-2610 MICROmed | 2
|  |  | Мікроскоп бінокулярний МИКМЕД-5 | 8
|  |  | Мікроскоп МБС-10 | 1
|  |  | Мікроскоп Мікмед | 4
|  | Вимірювальні прилади |  | 6
|  |  | Денситометр | 1
|  |  | Рефрактометр | 1
|  |  | Урометр | 2
|  |  | Секундомір механічний СОСпр-2б-2-000, 2 кл | 2
|  | Ваги | Вага лабораторна аналіт.електор.2кл | 2
|  | Дозатори | Дозатор механічний змінних об"ємів | 5
|  | Лейколічильники |  | 10
|  |  | Лейколічильник СЛФ-ЄЦ-11-01М | 7
|  |  | Реєстратор натискань програмований | 3
|  | Дистилятори |  | 2
|  |  | Демінералізатор DEMINERALIZER 205DE-P HIT-20SD (Б/С) | 1
|  |  | Аквадистилятор електр."MICROmed"DE-10 | 1
|  | Змішувач | Касетний змішувач 230В/50Гц | 1
|  | Стерилізатори |  | 9
|  |  | Стерилізатор ГП-80 | 7
|  |  | Стерилізатор паров.ВК-75-01 | 2
|  | Сухожарова шафа | Шкаф ШС | 1
|  | Термостати |  | 12
|  |  | Термобання-термостат ТW-2 | 2
|  |  | Термостат сухоповітряний ТС-1\80 СПУ | 7
|  |  | Термостат ТС-80 | 3
|  | Холодильник | Холодильник побутовий | 5
|  | Пристрій аналізатор | ІФА в комплекті
|  | Центрифуги |  | 9
|  |  | Центрифуга СМ-70 гематокритна | 2
|  |  | Центрифуга ОПН-3 | 7
|  | Пробовідбірник | Аспірац.пробовідбірник "Тайфун-МС\р-40" | 1
|  | Інкубатори |  | 2
|  |  | Іsolette infant incubator c 450 QT | 1
|  |  | VISION 2186 СЕ | 1
|  | Лампа для фототерапії ново народжених |  | 5
|  |  | КLA-145 | 1
|  |  | матрац фототерапії | 1
|  |  | лампа фототерапії | 1
|  |  | опромінювач фототерапевтичний Amelux | 1
|  |  | система фототерапії | 1
|  | Пульсоксиметри |  | 3
3
Rad-8, Rad 97
|  | Перфузори |  | 6
|  |  | насос шприцевий ін фузійний Aitecs | 1
|  |  | шприцевий ін фузійний насос SEP -10 S | 3
|  |  | інфузомат | 1
| Зав ЦКДЛ Гнатюк Н. А. |  | насос шприцевий "Біомед М200А | 2
4. | Відділення патології новонароджених та недоношених дітей |  | насос шприцевий SEP-21 S PLUS | 2
|  | Аудіометр | портативний прилад для отоакустичної емісії | 1
|  | Ліжко дитяче | Аліса-люкс | 30
|  | Матрац з підігрівом |  | 4
|  | Електровідсмоктувачі |  | 6
|  |  | ОХ-10 | 4
|  |  | В-80 | 1
|  |  | В-40 | 1
|  | Сухо жарова шафа |  | 2
|  |  | ШС-80 (шафа сухоповітряна) | 1
|  |  | ГП -80 (стерилізатор) | 1
|  | Система кисневої терапії |  | 3
|  | Столик маніпуляційний |  | 3
|  | Стіл анестезіологічний |  | 1
|  | Шкаф медичний |  | 3
|  |  | ШМ-1 | 3
|  | Ваги для новонароджних | Ваги електронні | 3
|  | Інкубатори закритого типу |  | 11
|  |  | Atom Infant | 4
|  |  | IsoIette Infant | 1
|  |  | SI 610-1 | 2
|  |  | SI 600 | 1
|  |  | BIF 2001 | 1
|  |  | OGB PoIy Care 3 | 1
|  |  | IsoIette C2000 | 1
|  | Пульсоксиметри |  | 8
|  |  | Rad-8 | 7
|  |  | RadicaI | 1
|  | Поліфункціональний монітор | BP-88 SI | 1
|  | Лампи фототерапії |  | 4
|  |  | Система фототерапії | 1
|  |  | AmeIux | 1
|  |  | BILI-COMPAKT | 1
|  |  | KLA 145 | 1
|  | Інфузійні шприцеві насоси |  | 7
|  |  | SEP 10S PIus | 1
|  |  | Двоканальний шприц насос ASCOR | 1
|  |  | AITECS 2016 | 2
|  |  | Інфузомат SN-600 | 1
|  |  | SEP 10S | 1
|  |  | SEP 21S PIus | 1
|  | Ваги для новонароджених |  | 5
|  |  | Ваги електронні 6425 | 3
|  |  | Romed 20 BC | 1
|  |  | Ваги дитячі механічні | 1
|  | Електричний аспіратор переносний |  | 3
|  |  | Біомед 7А-23В | 1
|  |  | В-80 | 1
|  |  | В-40 | 1
|  | Ліжко для новонароджених |  | 26
|  | Система кисневої терапії | НС-150 | 7
|  | Шафа сухоповітряна (стерилізатор) | ГП-80 | 2
|  | Матрац дитячий з електропідігрівом |  | 7
|  | Реанімаційний набір для новонароджених | AMBU, 2 маски, ларингоскоп. | 3
|  | Подушка киснева |  | 1
|  | Електричний стерилізатор | Philips Avint | 1
|  | Наркозно-дихальні апарати (наркозні станції) | Lеon | 6
|  | Апарат для анестезії | S7100 у складі мультигаз AG(монітор мультигаза,генератор мультигаза) безмасляний компресор | 1
|  | Апарат наркозно-дихальний | Prima 465 | 2
|  |  | Lion plus neo | 1
|  | Монітор пацієнта | Монітор пацієнта із комплекта Lion | 6
|  |  | Монітор модульний Q5 | 3
|  | Перфузор | Р500 | 1
|  |  | Насос шприцевий інфузійний АР 22 двокан-альний | 5
|  | Електровідсмоктувач | ELMA,B-40,B-80 | 15
|  | Система для зігрівання хворого | KanMed Operatherm,Обігрівач 3M Bair Hugger (Model 775) | 3
|  | Апарат електрохірургічний високочастотний | ЕХВА «Надія» | 6
|  | Апарат електрохірургічний високочастотний до лапароскопічної стійки |  | 7
|  | Пилка електрична медична | BJ1109 | 1
|  | Комлект ендоскопічного обладнання | Атроскоп | 1
|  | Набір інструментів для ріносептопластики |  | 1
|  | Комплект інструментів для виконання операцій на ЛОР-органах |  | 1
|  | Установка для радіографії (ЕОП) | С-арка | 2
|  | Стійка лапароскопічна |  | 3
|  | Ларінгоскоп фіброоптичний з клинками № | Макінтош
|  |  | №0,1,2 | 1
|  |  | №1,2,3 | 1
|  | Мікроскоп хірургічний |  | 3
|  | Лупа налобна хірургічна |  | 4
|  | Камера для підтримки стерилізації | УФО | 2
|  | Стіл операційний |  | 8
|  | Пульсоксиметр | MARS 2001 | 2
|  | Фотокаталітичний знезаражувач і очисник повітря "Аеросептик ФЗП-100" |  | 3
|  | Бронхоскоп |  | 5
Зав. відділенням М.В.Добіжа |  | Фіброскоп |  | 1
5. | Оперблок | Термостат |  | 1
|  | Стерилізатор повітряний ГП-80 |  | 4
|  | Шафа сухожарова |  | 8
|  | Столик анестезіолога |  | 3
|  | Лампа безтіньова | LUVIS-L200 | 10
|  | Негатоскоп |  | 4
|  | Шафа медична |  | 13
|  | Набір хірургічний малий |  | 1
|  | Набір хірургічний великий |  | 1
|  | Набір хірургічний дитячий |  | 1
|  | Столик для операційної месестри |  | 46
|  | Столик операційної медсестри | Великий | 2
|  | Каталка зі зйомними ношами |  | 5
|  | Кипятильник електричний | Е-40 | 3
|  | Пінцет електрохірургічний з кабелем до апарата ЕХВА 30-м «Надія» |  | 12
|  | Високочастотний електрокоагулятор |  | 1
|  | Відсмоктувач хірургічний “Біомед» | 7 А 23D | 4
|  | Комплект жорстких ендоскопів | КАРЛ ШТОРЦ | 1
|  | Гнучкий риноларингоскоп | Риноларингоскоп стаціонарний Ecleris США | 1
|  | Перфузор | B Braun | 2
|  | Стіл операційний | Операційнний стіл DL-01A-1 | 1
|  | Ліжко медичне функціональне | ЛФ 2.02.1. М | 7
|  | Бокс для підтримки стерилізації |  | 1
|  | Каталка для транспортування пацієнтів | OSD-a105B, 4 секции | 1
|  | Освітлювач безтіньовий стаціонарний |  | 3
|  | Штатив для крапельних інфузій |  | 13
|  | Стаціонарний рентгенапарат | Opera, Rum20, Silhuet | 3
|  | Палатний рентгенапарат | MAC-32, Practics,MAC | 3
|  | Пересувний рентгенапарат | Арман, PLX, PXP, Ultra-100 | 5
|  | Система рентгендіагностична С-подібна | Simbol C-дуга | 1
|  | Машина для автоматичної обробки плівки | Еmansis | 2
|  | Проявний комплекс для ручної обробки плівки |  | 1
|  | Негатоскоп |  | 6
|  | Неактинічний ліхтар |  | 3
|  | Комплект касет для рентгенплівки |  | 3
|  | Плоскопанельний детектор рентгенвипромінювання | FXRD-1717VB | 1
|  | Пристрій для проявлення медичних рентгенівських плівок | Carestream Medical X-Ray | 1
|  | Пристрій для фіксації дітей раннього віку |  | 3
Індивідуальні засоби захисту
|  | Сканер УЗ діагностичний |  | 5
|  |  | Samsung H60 | 2
|  |  | Siemens Sonoline Adara | 1
|  |  | HD11XE | 1
|  |  | Acuson Aspen | 1
|  | Сканер УЗ діагностичний потратив. |  | 5
|  |  | MySonoU6 | 2
|  |  | LOGIQ Book | 1
|  |  | MyLab 25 | 1
|  |  | LOGIQ 100 | 1
|  | Реограф | Кардіо+ | 1
|  | Спірограф | Musterscope | 1
|  | Електрокардіограф портативн. |  | 4
|  |  | Midas ЕК-1Т | 3
|  |  | ЭК3Т-01«РД» | 1
|  | Електрокардіограф |  | 1
|  |  | Cardio | 1
|  | Столик процедурний | СТ-ТПП | 1
|  | Стіл медичний для перевязок | П-1 | 1
|  | А-л Ілізарова | А100.00.00.00ПС | 1
|  | А-т остеотон-2 | ЗОС-20-01 | 1
|  | А-т Полінаркон | 23П | 1
|  | Крісло-каталка | FS902GC | 2
|  | Негатоскоп | НС-2МА | 1
|  | Персонал.низькоч.комб. тепл. Стимулятор Nuga-Bast | NM 5000 | 1
|  | Стіл для гіпсування | СДП-1 | 1
|  | Шафа медична | ШНМ-2 | 1
Зав.відділенням О.А.Харченко |  | Шкаф сухожаровий | Гп-20-01 | 1
6. | Відділення черепно-лицьової хірургії | Лампа Солюкс | ЛСН-1 | 1
|  | Стіл операційний гідравлічний | РАХ-ST-D | 1
|  | Каталка для транспортування хворих | В15 | 1
|  | Апарат дихальний ручний |  | 1
|  | Ваги електронні для дітей раннього віку | CERTUS СМВр-6/15-2/15 з ростоміром | 1
|  | Монітор модульний | Q5 | 1
|  | Електровідсмоктувач |  | 2
|  | Перфузор |  | 3
|  | Шприцевий інфузійний насос | Р500 | 2
|  | Інгалятор компресорний | Omron NE-C28P | 1
|  | Пульсоксиметр |  | 4
|  |  | М800 | 2
|  |  | Masimo Rad-8,МАRS-2001 | 2
|  | Вимірювач (механічний) артеріального тиску з педіатричною та дорослою манжеткою |  | 3
|  | Лампа безтіньова настільна |  | 1
|  | Матрац термічний |  | 12
|  | Стіл процедурний |  | 6
|  | Сейф для зберігання медикаментів |  | 2
|  | Шафа медична |  | 2
|  | Штатив для інфузійної терапії |  | 8
|  | Стерилізатор повітряний |  | 3
|  | Випромінювач бактерицидний стаціонарний |  | 23
|  | Холодильник |  | 8
|  | Кондиціонер |  | 1
|  | Комп’ютер |  | 2
Зав. відділенням А.І.Лєта |  | Бікс 6 літрів |  | 2
7. | Променева діагностика | Бікс 12 літрів |  | 4
|  | Окуляри захисні |  | 4
|  | Термометр для вимірювання температури повітря в холодильнику |  | 8
|  | Гігрометр психрометричний ВІТ - 1 |  | 2
|  | Візок для транспортування їжі |  | 1
|  | Зволожувач кисню з витратоміром і редуктором |  | 10
|  | Палатка киснева |  | 1
|  | Пульсоксиметри |  | 1
|  |  | 2001 | 1
|  | Перфузори |  | 3
|  |  | B.Braun | 2
|  | Відсмоктувач хірургічний |  | 1
|  | Тренажери |  | 12
|  |  | Вертикалізатор | 4
|  |  | Пристрій "Гравітон "КР6-02 | 8
|  | Стіл масажний |  | 3
|  | Пристрій для вимірювання АТ | LD-71 | 1
|  | Шафа сушильна | ШСС-80 | 1
|  | Ліжка функціональні |  | 2
|  | Апарат для інгаляційного наркозу | НЕОН | 1
|  | Відсмоктувач хірургічний | В-40А | 1
|  | Світильник 9-ти рефлекторний | СПР | 1
|  | Набір інструментів для перев’язувальної |  | 2
|  | Бокс для підтримки стерилізації | "Асептик" | 1
|  |  | "Асептик –міні" | 1
|  | Шафа медична | ШМ-3 | 3
|  | Шафа сухожарова |  | 1
|  | Столик інструментальний |  | 4
|  | Ваги медичні |  | 1
|  |  | Ваги дитячі для новонароджених і дітей раннього віку (бажано електронні) | 1
|  |  | Ваги медичні | 1
Зав. відділенням О.В.Зубко |  | Випромінювач бактерицидний |  | 16
8. | Травматологічне відділення | Сейф для медикаментів |  | 2
|  | Візки для транспортування | білизни
|  |  | ТБФ-3 | 1
|  | Каталки | Каталка б/у | 1
|  |  | Крісло-каталка | 1
|  | Кушетка медична |  | 6
|  | Ліжко медичне функціональне |  | 26
|  | Милиці дитячі |  | 8
|  | Ростомір дитячий |  | 1
|  | Тонометр |  | 1
|  | Холодильник для зберігання медикаментів |  | 2
Термометр безконтактний
|  | Штатив для крапельних інфузій |  | 5
|  | Набір інструментів для перев’язувальної |  | 2
|  | Перфузор (Дозатор шприцевий автоматичний) |  | 1
|  | Небулайзер(Юлайзер) |  | 1
Зав. відділенням С.В.Чорний |  | Стіл операційний |  | 1
9. | Травмпункт | Освітлювач безтіньовий | СПР | 1
|  | Мікроскоп тринокулярний |  | 1
|  | Ліжко медичне функціональне |  | 3
|  | Столик інструментальний |  | 9
Зав. відділенням В.А.Ціхоцький |  | Сейф для зберігання медикаментів |  | 1
10. | ІБВ №2 | Столик повивальний з підігрівом | АТОН | 2
|  | Крісло-візок |  | 1
|  | Візок зі зйомними ношами | ТБС-150 | 1
|  | Кушетка медична |  | 4
|  | Шафа медична | ШМ-3 | 4
|  | Бокс «Асептик» |  | 1
|  | Бокс «Асептик мини» |  | 1
|  | Бікс для зберігання стерильного перев'язувального матеріалу та інструментів |  | 5
|  | Ваги медичні | ВМ-20 | 2
|  | Підставка під бікси |  | 1
|  | Штатив для в/венних інфузій |  | 2
|  | Робоче місце офтальмолога |  | 1
|  | АВТО-керато-рефрактометр |  | 1
|  | Офтальмологічний ультразвуковий сканер |  | 1
|  | Налобний офтальмоскоп |  | 1
|  |  | OMEGA | 1
OMEGA-500
|  | Лампа щілинна | Reichert-XCEL | 1
|  | Офтальмоскоп ручний | БО-58 | 1
|  | Сферопериметр |  | 1
|  | Синоптофор |  | 1
|  | Автоматичний проектор знаків з пультом |  | 1
|  | Електростимулятор очний | ЕСО-2 | 1
|  | Офтальмологічна установка терапевтична (Сканер медичний ) | СМ-5 | 1
|  | Відео-компютерний комплекс Амбліокор |  | 2
|  | Пристрій Панорама |  | 1
|  | Макулотестер |  | 1
|  | Апарат вакуумного масажу очей | АВМО -2М | 1
|  | Апарат спектральний офтальмологічний |  | 1
|  |  | АСО-2У | 1
АСО- ЗУМ
|  | Бівізіотренер |  | 1
|  | Набір пробних очкових лінз |  | 1
|  | Лампа 4-х рефлекторна |  | 1
|  | Мікроскоп операційний |  | 1
|  | Лупа бінокулярна |  | 1
|  | Тонометр Маклакова |  | 1
|  | Оправа пробна універсальна для підбору лінз |  | 1
|  | Стерилізатор | ГП-80 | 1
|  | Перев’язувальний стіл |  | 1
|  | Шафа медична | ШМ-2 | 2
|  | Столик маніпуляційний | СМ-5 | 1
|  | Столик процедурний | СП-1 | 1
|  | Ваги медичні | ВД-20 | 1
|  | Ваги медичні з ростоміром | ВМ-150 | 1
|  | Візок зі зйомними ношами |  | 1
|  | Перфузори | Шприцевий | 26
|  | Насос шприцевий інфузійний Aitecs |  | 2
|  | Інфузійний насос SN-1500HR |  | 15
|  | Інфузомат fmS волюметричний інфузійний насос |  | 3
Зав. відділенням Л.С.Старинець |  | Насос шприцевий Syringe Pump SN-50C6 |  | 1
11. | Неврологічне відділення | Насос-інфузійний SN-1800 V |  | 1
|  | Шприцевий інфузійний насос | Р500 | 3
|  | Шприцевий інфузійний насос | "Біомед" М200А | 4
|  | Шприцевий насос SN-50F6 |  | 1
|  | Пульсоксиметр | Model 2001 MARS | 2
|  | Система моніторингу пацієнта | Приліжкова | 11
|  | Монітор пацієнта | G2A | 3
|  | С-ма моніторингу пацієнта | IntelliVue МР20 | 2
|  | Монітор пацієнта | СМS 50C | 3
|  | Моніторний комплекс універсальний | COLIN | 1
|  | Монітор модульний | Q5 | 3
|  | Апарат Боброва | З розходоміром | 1
|  | Ліжка медичні | Функціональні | 9
|  | Підігрівач розчинів | FW-300 | 1
|  | Відсмоктувач електричний | В-40 | 1
|  | Мікроскоп тринокулярний | мод.ХСМ-40 | 1
|  | Бокс для стерилізації | "Асептік-С | 1
|  | Електрокардіограф | МІДАС | 1
|  | Камера ультрафіолет для зберігання інструментів | «Економ» | 2
|  | Камера ультрафіолет для зберігання інструментів " | «Мобіл» | 1
|  | Перфузор |  | 3
|  |  | Шприцевий інфузійний насос Р500 | 2
|  |  | Шприцевий інфузійний насос BBraun Compakt | 1
|  | Пульсоксиметр |  | 5
|  |  | Пульсоксиметр М800 | 3
|  |  | Пульсоксиметр Rad-8 | 1
|  |  | Пульсоксиметр Ютасоксі-201 | 1
|  | Електровідсмоктувачі |  | 2
|  |  | Відсмоктувач хірургічний | 1
|  |  | Відсмоктувач медичний «Біомед» електричний модель 7А-23В | 1
|  | Монітор пацієнта приліжковий | Q5 | 1
|  | Апарат для вимірювання артеріального тиску | Апарат для вимірювання артеріального тиску | 3
|  | Апарат для штучної вентиляції легень | Мішок Амбу | 1
|  | Інгалятори |  | 2
Зав. відділенням С.О.Паненко |  |  | Інгалятор Omron | 1
12. | Хірургічне відділення №1 - гнійної хірургії |  | Інгалятор Gamma | 1
|  | Ваги медичні |  | 5
|  |  | Ваги медичні дитячі (механічні) | 3
|  |  | Ваги медичні для дорослих (механічні) | 1
|  |  | Ваги медичні дитячі (електронні) | 1
|  | Візок інвалідний |  | 1
|  | Ліжка функціональні | Ліжко функціональне 3-х секційне ЛМФ-3с | 3
|  | Штатив для інфузії | Штатив ШДВ | 4
|  | Столик маніпуляційний | Столик маніпуляційний | 3
|  | Добовий монітор електрокардіосигналів | SDM- 3 | 2
|  | Монітор пацієнта | ВМ 800А | 1
|  | Пульсоксиметр | ВМ1000А | 1
|  | Пульсоксиметр | MD300K2 | 2
|  | Система добового моніторингу АТ | ВАТ-41-2 | 3
|  | Комплекс діагностичний "Саrdio"(пристрій знімальний ЕКГ-УС-01,ноутбук,лазерний принтер) | Cardio ЕКГ-УС ЕКГ-01 | 1
|  | Дихальний мішок Амбу | Амбу Біомед | 1
|  | Ваги підлогові з ростоміром | ВДН- 150- медікал | 1
|  | Крісло- каталка | КВК-1 | 1
|  | Шприцевий насос | "Біомед" М200А | 1
|  | Стіл- маніпуляційний | СН- 3 | 2
|  | Кушетка медична з підголовником | Смотрова КС | 1
|  | Візок комбінований медичний | Baztscher А300062 | 1
|  | Шафа сухожарова | ГП-20-01 | 1
|  | Шафа медична | ШМ-К-04 | 1
|  | Вимірювач А/Тз педіатричною манжетою | ММП-1, МП-1 | 2
|  | Штатив для крапельних інфузій | МЕDОК | 1
|  | Каталка з ношами | КГЗНПР- ОН | 1
|  | Ваги підлогові електронні | BDU150- Medikal | 1
|  | Діагностичний спірометричний комплекс MIR SPIRO в комплекті | MIR спіролаб3 | 1
|  | Мундштук одноразовий для спірографа |  | 80
|  | Негатоскоп | Негатоскоп НТ-86 | 2
Зав. відділенням А.В.Крамаренко |  | Компресорний небулайзер | Небулайзер | 4
13. | Хірургічне відділення №2 |  | OMRON NE-C28P ,Юлайзер Хоум,Littl Doctor LD-210C ,Gamma Effect New
|  | Пульсоксиметр | М800 | 1
|  | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр Rad-8 | 1
|  | Монітор реанімаційно-хірургічний | ЮМ-300 | 1
|  | Перфузор | Насос (помпа)для інфузіі шприцевий SEP- 10S | 1
|  | Шафа –сушильна | ГП-80 | 1
|  | Комплектуючі для небулайзера Омрон (небулайзерна камера,фільтри повітряні,маски) |  | 1
|  | Каталка для транспортування пацієнтів (лежачих) | КтМ-2,1 | 1
|  | Ваги медичні, механічні | РП-150мг | 1
|  | Шафа медична,двустворчата | MD2 1670\SS | 4
|  | Тонометр,механічний |  | 4
|  | Столик медичний маніпуляційний |  | 4
|  | Штатив для інфузійної терапії |  | 1
|  | Маска Амбу |  | 1
|  | Стіл операційний | PRELUDIUM з механіко-гідравлічним приводом з 5-секційною стільницею. | 1
|  | Світильник хірургічний | Sim.LED 500 3-pole МС | 1
|  | Каталка медична | Sprint | 1
|  | Монітор пацієнта | М20 1 годинним акумулятором | 1
|  | Дефібрилятор | D 500, SPO 2М6043-1 | 1
|  | Відсмоктувач хірургічний | VACULINE NINI портативний 1х1 | 2
|  | Ліжко медичне функціональне | Eleganza 1 | 6
|  | Шприцевий насос | Medifusion DS-3000 | 1
|  | Модуль подачі газу з вентилями і електроустаткуванням, 2 газа |  | 1
|  | Зволожувач кисню з витратоміром і редуктором |  | 5
|  | Киснева газова розетка |  | 11
|  | Стіл робочий інструментальний |  | 8
|  | Столик стоматологічний |  | 2
|  | Штатив для тривалих вливань |  | 6
|  | Шкаф медичний МШ -1-04 | МШ -1-04 | 5
|  | Шкаф медичний ШМ-К-04 | ШМ-К-04 | 2
|  | Шафа медична |  | 2
|  | Опромінювач-Рециркулятор бактерицидний | ORBB 30 | 11
Зав. відділенням В.Б.Гончарук |  | Аспіратор електричний | MINIVAC 8-S | 1
14. | Офтальмологічне віддліення | Дефібрилятор | ДКИ-Н-04 | 1
|  | Електрокардіограф | МІДАС -ЕК1Т | 1
|  | Пульсоксиметр | Red-8 та Rad 97 | 2
|  | Пульсоксиметр | М800 | 2
|  | Пульсоксиметр | Ютасокси-201 | 1
|  | Санітарна сумка для надання першої допомоги | ULM caseз базовою комплектацією Respiration | 1
|  | Термостат | ТС-8 | 1
|  | Негатоскоп | Н-48 | 1
|  | Термоконтейнер багаторазовий медичний | ТМ-8 | 2
|  | Термометр лобний інфрачервоний | Gentle Temp 720 | 1
|  | Інгалятор | LД- 211 С | 1
|  | Апарат Амбу |  | 1
|  | Ваги медичні | ВМ-150 | 1
|  | Ваги дитячі | ВД-20 | 1
|  | Тонометр напівавтомат | S-1 напівавтомат | 1
|  | Вимірювач АТ |  | 5
|  | Гігрометр | ВИТ-1 | 2
|  | Бактерицидні опромінювачі | ОБН-75, ОВП | 6
|  | Апарат для гальванізації та електрофорезу (Поток, Неон) | низькочастотний | 9
|  | Апарат для електролікування струмами (СВЧ, УВЧ, Діадінамотерапія, Дарсонваль) | високочастотний | 3
|  | Апарат для лікування синусоїдально модульованими струмами, та апарат для лікування інтерференційними структурами (Ампіліпульс) | високочастотний | 1
|  | Лазеротерапія | низькочастотний | 2
|  | Теплолікування (парафінотерапія, озокерітотерапія) | високочастотний | 1
|  | Ультразвукова терапія | високочастотна | 2
|  | Апарат УФО_терапії | ницькочастотний | 2
|  | Апарат електромасажер | низькочастотний | 1
|  | Електроди вуглецю | комплектуючі | 50
|  | Стерилізатор | ГП-400 | 4
|  | Стерилізатор | ГП-400-1 | 1
|  | Шафа сухожарова | ШСС-80 | 1
|  | Аквадистилятори |  | 4
|  |  | ДЕ-25 | 1
|  |  | ДЕ-10 | 1
|  |  | АЕВ-10 | 1
|  |  | ДЕ-25 | 1
|  | Дістілятор | ДЕ-25 | 1
|  | Кип'ятильник | Е-67 | 1
|  | Установка для електрохімічного синтезу миючих розчинів | «СТЕЛ-МЕДИКОМ»10Н-120-01 | 1
Ендоскопічний кабінет
|  | NM-3 до інжектора | NM-3 | 1
|  | Відсмоктувач ОХ-10 | ОХ-10 | 1
Зав. відділенням О.М.Маковська |  | Відсмоктувач електричний В-40 | В-40 | 1
15. | Відділення онкогематологічне | Pentax Гастроскоп з джерелом світла | FG-23H | 1
|  | Ректоскоп | OC100 | 1
|  | Компютерна система аналізу внутрішньопорожнинного стравоходу шлунка, дванадцятипалої кишки | RG1-1 | 1
24N-pH монітор
|  | Пульсоксиметр | ВМ1000А | 1
|  | Гастрофіброскоп Olimpus | GIF Type XPE3 | 1
|  | Колоноскоп Pentax | FC-38 LV | 1
|  | Негатоскоп | HT-48 | 1
|  | Лазер хірургічний Genlas | Med100-L | 1
|  | Вимірювач артеріального тиску |  | 1
|  | Кип'ятильник | П-22 | 1
|  | Коробка КСК-18 | КСК-18 | 1
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Корцанг прямий |  | 1
|  | Кювет емальований |  | 2
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 4
|  | Лотки пласт.5 л |  | 2
|  | Лотки емальовані |  | 2
|  | Лотки |  | 5
|  | Пінцет ПА | ПА | 1
|  | Ножниці металеві |  | 1
|  | Стіл інструментальний |  | 4
|  | Штатив для переливання крові |  | 2
|  | Катетер з мет.верхівкою |  | 4
|  | Петлі для видалення поліпів |  | 8
|  | Щіточки для миття ендоскопів |  | 2
|  | Щіпці для біопсії та чужорідних тіл |  | 35
|  | Кушетка |  | 1
Зав. відділенням О.О.Присяжнюк |  | Офтальмологічний кабінет
16. | ІБВ №1 (діагностичне) | Авторефрактометр Topcon | RM-8900 | 1
|  | Апарат Ротта малогабаритний |  | 1
|  | Комплект лінійок | ЛСК-1 | 1
|  | Набір пробних очкових лінз | НС | 1
|  | Набір пробних очкових лінз | НС | 1
|  | Лампа щільова | СГО-2 | 1
|  | Лампа щільова Биомед | YZ-06
|  | Офтальмоскоп ручний | ОР-2 | 1
|  | Синоптофор | ТУ64-1-2437-72 | 1
|  | Проектор знаків для визначення гостроти зору ПЗ | ПЗ 880321 | 1
|  | Офтальмоскоп Sigma |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 2
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 3
|  | Затискачі |  | 4
|  | Повікорозширювач |  | 10
|  | Кераметр |  | 1
|  | Лотки ниркоподібні |  | 4
|  | Пінцет анатомічний |  | 2
|  | Бінокулярна лупа |  | 1
|  | Оправа пробна дитяча |  | 1
|  | Офтальмоскоп |  | 1
|  | Апарат Ротта |  | 2
|  | Крючки |  | 10
|  | Кушетка |  | 1
|  | Аудіометр | ITERA | 1
Зав. відділенням Г.Г.Однорогова
17. | Педіатричне відділення №1
|  | Аудіометр | Eclipse | 1
|  | Портативний прилад для отоакустичної емісії Oto Read | REF | 1
|  | Імпедансний аудіометр для обєктивного дослідження слуху | АТ235 | 1
|  | Пристрій для слухового апарату HI-PRO |  | 1
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 4
|  | КСК |  | 3
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Ножниці |  | 2
|  | Вушні лійки |  | 13
|  | Затискач |  | 3
|  | Корцанг |  | 2
|  | Шпатель |  | 12
|  | Зеркало носове |  | 8
|  | Пінцет |  | 2
|  | Лоток ниркоподібний |  | 3
|  | Лоток квадратний |  | 1
|  | Шприц Жане |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 1
|  | Зонд з нарізкою |  | 1
|  | Лоток |  | 2
|  | Гортанне дзеркало |  | 4
|  | Зонд Воячека |  | 6
|  | Кушетка |  | 1
|  | Шафа медична |  | 1
Кабінет отоларинголога
|  | Воронка вушна |  | 25
Зав. відділенням Г.С.Гумінська |  | Затискач |  | 4
18. | Педіатричне відділення №2 | Затискач Кохера |  | 1
|  | Дзеркало носове |  | 20
|  | КСК 12 |  | 2
|  | Лоток емальований |  | 2
|  | Ножниці металеві |  | 1
|  | Пінцет ПХ |  | 4
|  | Стіл інструментальний |  | 2
|  | Шпатель |  | 40
|  | Термометр |  | 4
|  | Набір для видалення сторонніх тіл |  | 1
|  | Гортанне дзеркало |  | 3
|  | Ручка до гортанного дзеркала |  | 1
|  | Лотки ниркоподібні |  | 2
Зав. відділенням О.І.Ходасевич |  | Затискачі |  | 4
|  | Зонд твердий |  | 2
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 1
Хірургічний кабінет
|  | Коробка КСК середня |  | 1
|  | Коробка КСК мала |  | 1
|  | Коробка стерилізатор |  | 1
|  | Лоток емальований |  | 1
|  | Ножниці |  | 4
19. | Відділення екстреної медичної допомоги | Пінцет хірурчний |  | 3
|  | Пінцет анатомічний |  | 3
|  | Пуговчатий зонд |  | 5
|  | Жолобуватий зонд |  | 1
|  | Голкотримач |  | 1
|  | Затискач |  | 4
|  | Лоток ниркоподібний |  | 5
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Корцанг |  | 1
|  | Затискач Москіт |  | 2
|  | Затискач |  | 3
|  | Стіл операційний |  | 1
|  | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний |  | 1
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Термометр медичний |  | 1
|  | Ємкості для дезинфікуючих розчинів |  | 6
|  | Кушетка медична |  | 1
Набір малий хірургічний
|  | Негатоскоп |  | 1
|  | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний |  | 1
|  | Гігрометр |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 2
|  | Стіл медичний для інструментів |  | 1
|  | Шафа медична |  | 1
|  | Ножниці |  | 1
|  | Опромінювач повітря |  | 1
|  | Термометр |  | 3
|  | Кушетка |  | 1
|  | Вимірювач артеріального тиску з манжетками по віку та манжеткою для вимірювання тиску на нозі Little doctor | LD80 | 4
|  | Кушетка медична |  | 1
|  | Стетофонендоскоп |  | 1
|  | Термометр медичний |  | 5
Кабінет пульмонолога
|  | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжеткою |  | 2
|  | Кушетка медична |  | 2
|  | Негатоскоп |  | 1
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Пікфлуометр Microlife | PF100
|  | Стетофонендоскоп |  | 2
|  | Термометр медичний |  | 5
|  | Шпатель |  | 20
|  | Вага | ВМ-150 | 1
Зав. відділенням О.Ф.Вельгус |  | Кабінет гастроентеролога
20. | Фізіотерапевтичне відділення | Опромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Ваги електронні Saturn | ST-PS0290
|  | Кушетка медична |  | 2
|  | Стетофонендоскоп педіатричний |  | 2
|  | Термометр медичний |  | 2
|  | Ножиці |  | 1
Кабінет нефролога
|  | Вимірювач артеріального тиску з манжетками по віку Little doctor | LD80 | 1
|  | Ваги електронні Saturn | ST-PS0290 | 1
|  | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою |  | 1
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
Зав. відділенням І.О.Попова |  | Термометр медичний |  | 1
21. | Центральне стерилізаційне відділення | Кушетка медична |  | 1
|  | Стетофонендоскоп педіатричний |  | 1
Кабінет катамнестичного спостереження
|  | Портативний аспіраційний відсмоктувач Atmos | SN21001007 | 1
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 4
|  | Термометр |  | 2
|  | Вага дитяча | ВД20 | 1
|  | Ножниці |  | 1
|  | Валік |  | 1
|  | Стіл пеленальний |  | 3
Кабінет ортопеда
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Стіл пеленальний |  | 1
|  | Кушетка медична |  | 1
|  | Негатоскоп |  | 1
|  | Ножниці |  | 1
|  | Щіпці для гіпса |  | 1
|  | Пилка для гіпса |  | 1
Кабінет психіатра
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Кушетка медична |  | 1
|  | Ножниці |  | 1
Зав. відділенням А.А.Гаврищук |  | Кабінет уролога
22. | Поліклініка | Коробка КСК |  | 1
|  | Лоток квадратний |  | 2
|  | Лоток ниркоподібний |  | 6
|  | Ножниці |  | 3
|  | Пінцет |  | 5
|  | Пуговчатий зонд |  | 3
|  | Жолобуватий зонд |  | 1
|  | Затискач |  | 10
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Підставка під таз |  | 1
|  | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний |  | 1
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Термометр |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 1
|  | Стіл медичний для інструментів |  | 1
|  | Шафа медична |  | 1
|  | Крісло гінекологічне |  | 1
Кабінет гінеколога
|  | Коробка КСК |  | 3
|  | Лоток квадратний |  | 2
|  | Лоток ниркоподібний |  | 4
|  | Ножниці |  | 2
|  | Пінцет |  | 6
|  | Жолобуватий зонд |  | 1
|  | Затискач |  | 8
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 2
|  | Шафа медична |  | 1
|  | Крісло гінекологічне |  | 1
|  | Бікс |  | 4
|  | Стетоскоп ак |  | 2
|  | Гінекологічне дзеркало |  | 26
|  | Підіймачі |  | 5
|  | Цапки |  | 6
|  | Шпатель Ейра |  | 20
|  | Кульові щипці |  | 5
|  | Зонд матковий |  | 2
|  | Корцанг |  | 2
|  | Контейнер |  | 1
|  | Тонометр |  | 1
Рефлексотерапевт
|  | Індикатор | 2МТ | 1
|  | Апарат для інфакрасної пунктури |  | 1
|  | Апарат електродіагностики |  | 1
|  | Апарат для електроакупунктури |  | 1
|  | Апарат для вимірювання тиску |  | 1
|  | Топографія вушних точок |  | 1
|  | Топографія точок акупунктури |  | 1
|  | Пінцет епіляційний |  | 1
|  | Затискач кровозупинний |  | 1
|  | Лоток емальований ниркоподібний |  | 1
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Кушетка медична |  | 1
Диспенсер для рідкого мила
Кабінет гематолога
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Кушетка медична |  | 1
Ростомір
|  | Ваги електронні Saturn | ST-PS0290 | 1
Кабінет дерматолога
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
Кабінет алерголога
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Кушетка медична |  | 2
|  | Інгалятор компресорний |  | 1
|  | Загубник |  | 20
|  | Розпилювач |  | 2
|  | Вимірювач артеріального тиску |  | 2
|  | Термометр |  | 4
Кабінет невролога
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Кушетка медична |  | 2
|  | Ножниці |  | 2
Кабінет педіатра
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 2
|  | Кушетка медична |  | 2
|  | Ножниці |  | 1
|  | Шпатель |  | 10
|  | Апарат для вимірювання тиску |  | 1
|  | Вага | ВД-20 | 2
|  | Вага | ВМ-150 | 1
Кабінет ендокринолога
|  | Випромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Кушетка медична |  | 1
|  | Термометр |  | 2
|  | Вага | ВМ-150 | 1
Процедурний кабінет
|  | Інгалятор компресорний |  | 1
|  | Коробка КСК 12 |  | 1
|  | Коробка КСК 3 |  | 1
|  | Лоток ниркоподібний |  | 2
|  | Ножниці |  | 1
|  | Окуляри захисні |  | 1
|  | Пінцет хірурчний |  | 2
|  | Пінцет анатомічний |  | 2
|  | Затискач кровозупинний |  | 1
|  | Підставка під бікс |  | 1
|  | Затискач Бельрот |  | 6
|  | Опромінювач бактерицидний |  | 1
|  | Стіл маніпуляційний |  | 2
|  | Шафа медична |  | 1
|  | Термометр для холодильника |  | 2
|  | Гігрометр |  | 1
|  | Вимірювач артеріального тиску |  | 1
|  | Роторозширювач |  | 1
|  | Язикотримач |  | 1
|  | Термометр |  | 6
|  | Термометр сувернірний |  | 1
|  | Ємкість для голок Інтердез |  | 1
|  | Ємкість Інтердез 2 л. |  | 2
|  | Ємкість Інтердез 5л |  | 1
|  | Ємкість Інтердез 10л |  | 1
Інженер з метрології
Філіпчук Е.В.